Solicitação de Uso de Equipamentos

EQUIPAMENTO:_________DSC___________________

Data:     /         /

OBS: Formulários incompletos não serão aceitos.

| Dados do Professor Orientador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome: | Email (UFSC): |  |
| Departamento: | Laboratório: |  |
| Centro: | Ramal(UFSC): |  |
| Dados do Aluno |  |  |
| Nome: |  | Email: |
| Curso: |  | Celular: |
| [ ] Pós-Doutorado; [ ] Doutorado; [ ] Mestrado; [ ]Graduação; |  |  |
| Matrícula: |  | Ramal(UFSC): |
| Primeira vez que utiliza o equipamento? [ ] sim [ ] não |  |  |
| Dados da Amostra |  |  |
| N° de Amostras: |  |  |
| Tipo de material: |  |  |
| Objetivo da análise solicitada: |  |  |
| Especifique o tipo de preparação da amostra para a utilização no equipamento e/ou as condições necessárias para análise: - Qual a composição da amostra? - Qual a temperatura de fusão dos componentes da amostra? - O que você deseja observar na análise? - Quais eventos podem ocorrer? - A amostra é livre de compostos voláteis nessa faixa de temperatura? - O material sofre degradação no intervalo de temperatura selecionado? - Quantidade de amostra a ser utilizada durante a análise? - Programação de temperatura: 1ª corrida Temperatura inicial: ______ °C Temperatura final: ______ °C Taxa de aquecimento: ______ °C min-1 *Taxa de resfriamento: ______ °C min-1 *2ª corrida Temperatura inicial: ______ °C Temperatura final: ______ °C Taxa de aquecimento: ______ °C min-1 *Opcionais. Não há necessidade de resfriamento e segunda corrida se o material sofre degradação no intervalo de temperatura selecionado. - A análise das amostras necessitam de algum procedimento adicional específico? - Existe alguma metodologia descrita na literatura sobre o uso da técnica para o material que será analisado? Se existir, enviar o material por e-mail. OBSERVAÇÕES: - O material deve estar seco e não conter solventes. - Faixa de trabalho do equipamento é de -69 ⁰C até 450 ⁰C. - Usuários UFSC deverão fornecer as panelas. - Em temperaturas abaixo de -30 °C não há possibilidade de seguir qualquer taxa de resfriamento. Nestes casos, a velocidade de resfriamento é totalmente dependente da capacidade do equipamento e pode levar horas. |  |  |

____________________________________________

Assinatura do Professor Responsável