[image: image1.jpg]



[image: image1.jpg]

Solicitação de Uso de Equipamentos
EQUIPAMENTO:_________DSC___________________

OBS: Formulários incompletos não serão aceitos.

	Dados do Professor Orientador

	Nome: 
	Email (UFSC):

	Departamento:
	Laboratório:

	Centro:
	Ramal(UFSC):

	Dados do Aluno

	Nome:
	Email:

	Curso:
	Celular:

	[ ] Pós-Doutorado; [ ] Doutorado; [ ] Mestrado; [ ]Graduação; 

	Matrícula:
	Ramal(UFSC):

	Primeira vez que utiliza o equipamento?    [ ] sim   [ ] não

	Dados da Amostra

	N° de Amostras:


	Tipo de material:


	Objetivo da análise solicitada:



	Especifique o tipo de preparação da amostra para a utilização no equipamento e/ou as condições necessárias para análise:
1. Qual a composição da amostra?

2. Qual a temperatura de fusão dos componentes da amostra?

3. O que você deseja observar na análise?

4. Quais eventos podem ocorrer?

5. A amostra é livre de compostos voláteis nessa faixa de temperatura?

6. O material sofre degradação no intervalo de temperatura selecionado?
7. Quantidade de amostra a ser utilizada durante a análise?

8.  Programação de temperatura:

1ª corrida

Temperatura inicial: ______ °C 

Temperatura final: ______ °C 

Taxa de aquecimento: ______ °C min-1

*Taxa de resfriamento: ______ °C min-1

*2ª corrida

Temperatura inicial: ______ °C 

Temperatura final: ______ °C 

Taxa de aquecimento: ______ °C min-1

*Opcionais. Não há necessidade de resfriamento e segunda corrida se o material sofre degradação no intervalo de temperatura selecionado.

9.  A análise das amostras necessita de algum procedimento adicional específico?

10. Existe alguma metodologia descrita na literatura sobre o uso da técnica para o material que será analisado? Se existir, enviar o material por e-mail.

OBSERVAÇÕES:

· O material deve estar seco e não conter solventes.

· Faixa de trabalho do equipamento é de -60 ⁰C até 400 ⁰C.

· Usuários UFSC deverão fornecer as panelas.

· Em temperaturas abaixo de -30 °C não há possibilidade de seguir qualquer taxa de resfriamento. Nestes casos, a velocidade de resfriamento é totalmente dependente da capacidade do equipamento e pode levar horas.




____________________________________________

Assinatura do Professor Responsável
Data:     /         / 








